## PFA Sheet
TC KONYA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ŞEHİR HASTANESİ TEKLİF MEKTUBU
30.04.2026
İlgili Firmaya;
Satın almaya esas olmak üzere, ORTOPEDİ POLİKLİNİK 1 EFE KAYA ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 04.05.2026 Tarihi saat 09:00:00’a kadar bildirmeniz gerekmektedir.
Mucip No: 2026/1122 - Efe KAYA
SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA
S.N. | MALZEMENIN CINSI | MIKTARI | BIRIMI | UBB NO | SUT KODU | SUT FIYATI | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI
1 | ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, TÜBÜLER (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL)(TV3113) | 2 | ADET |  | TV3113 | 12.512,50 TL
2 | TÜM REKONSTRÜKSİYON PLAK ÇELİK KOMPRESYON PLAĞI/ 3.5 VE 4.5 MM KİLİTSİZ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR | 2 | ADET |  | TV5930 | 9.203,91 TL
3 | KORTİKAL VİDA COCR/TİTANYUM/ KARBON KİLİTSİZ 3.1 - 3.9 MM ARASI TÜM BOYLAR | 10 | ADET |  | TV1030 | 742,93 TL
4 | KORTİKAL KİLİTLEME VİDASI TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTLİ DEĞİŞKEN AÇILI/SABİT AÇILI/SFERİK/DİNAMİK 3.1 - 3.9MM TÜM BOYLAR KENDİNDEN YİV VE DELİK AÇAN (TV1170) | 10 | ADET |  | TV1170 | 821,13 TL
5 | MALLEOLAR VİDA COCR/TİTANYUM/KARBON TÜM BOYLAR | 10 | ADET |  | TV1130 | 742,93 TL
6 | STANDART/ SELF TAPPİNG SPONGİOZ VİDA COCR/TİTANYUM/KARBON KİLİTLİ 4.0 MM VE ÜZERİ TÜM BOYLAR(TV1210) | 10 | ADET |  | TV1210 | 821,13 TL
7 | STANDART/ SELF TAPPİNG KORTİKAL VİDA TİTANYUM/COCR/KARBON KİLİTSİZ 4.0 MM VE ÜZERİ TÜM BOYLAR | 10 | ADET |  | TV1050
8 | STANDART/ SELF TAPPİNG KORTİKAL VİDA COCR/TİTANYUM/KARBON KİLİTLİ 4.0 MM VE ÜZERİ TÜM BOYLAR | 10 | ADET |  | TV1190 | 821,13 TL
9 | 1/3 TÜBÜLER/CLOVERLEAF PLAK / T-PLAK TİTANYUM COCR KARBON KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK 3.1 - 3.9 MM KİLİTLİ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR | 2 | ADET |  | TV1610 | 5.113,28 TL
10 | DİSTAL ANATOMİK FEMUR PLAK COCR/TİTANYUM/KARBON KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK 4.0 MM VE ÜZERİ KİLİTLİ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR | 2 | ADET |  | TV1710 | 10.226,56 TL
11 | DİSTAL TİBİA MEDİAL/ ANTEROMEDİAL ANATOMİK PLAK COCR/TİTANYUM/ KARBON KİLİTLİ KOMBİNE/KOMPRESYON DELİK 4.0 MM VE ÜZERİ KİLİTLİ VİDA İÇİN TÜM BOYLAR | 2 | ADET |  | TV1790 | 10.226,56 TL
Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.
Firma Kaşesi- İmza
FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır. 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun “mal/hizmet/yapım” vereceğimi taahhüt ederim. 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir. 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.) 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder. 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder. 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez. 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez. 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez. 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir. 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır. 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir. 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir. 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir. 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Adres: Doğrudan Temin Birimi Tel: Mail: ksh.temin@gmail.com NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.